Решение:

«Диагностика и координация изоляции».

1) Распределение плотности вероятности параметра имеет вид:

n          S1хор                      S2хор                              Sплох

1	  2

0.5n

S3хор

4		8       хдеф  12          14	х

 S2плох

Доля хороших образцов:

S1хор     +    S2хор    -   S2хор* S2плох

Sхор          Sхор         Sплох- S2хор* S2плох

Sхор = S1хор (4-8) +S2хор(8-хд) +  S3хор(хд-12)

Пхор + Пплох  = N   -количество образцов

Доля плохих образцов:

Nхор* Sхор (4-8)  + Nхор* Sхор (8-хд)   Nдеф*Sдеф(8-хд)       -  Nхор* Sхор (4-12)

S(4-12)		S(4-12)	Sдеф(8-14)	S

2) случай а)                                     случай б)

С1		    R	C1           R                2C1

2С1

Кривые саморазряда

Для случая    а)  2=  следовательно токи утечки будут равны нулю, то есть будет идеальный конденсатор  рис.1а.

Для случая б) ток может стекать и через первый диэлектрик так как 1 имеет какое-то конечное сопротивление, то второй диэлектрик будет шунтирован первым и ток потечет через первый образей рис1б.

Кривые возвратного напряжения

Для случая а)  емкость С1 будет разряжена, а напряжение остается только 2/3 U0 , то есть

2С1*U0  +  C1*0 = 2/3 U0

2C1 + C1

рис.2 а

Для случая б) Uвозр=0 так как все емкости разряжены.

а

U0		U0

б                     		2/3U0

а	б

а)	б)

Кривые саморазряда а) и возвратного напряжения б).

3)  Нахождение tg

случай а)                                                             случай б)

U

U=U0

U2	I

	Ia

I	U1

Ip	Ip1 		Ip1

Ip1

Ia1