## Лист1
Таблица 1.
Однофазные масляные испытательные трансформаторы, выпускаемые ОАО "Холдинговая компания "Электрозавод"
Тип | Типовая | Номинальные напряжения обмоток, В |  | Масса, т | Длина х ширина х высота,
| мощность, кВА | первичной | вторичной |  | мм
ИОМ-7/12У3(Т3) | 12 | 220 | 2х7000 | 0.128 | 524 х 344 х 710
ОМ-5/15-70У3(Т3) | 5 | 380-220 | 15000+10% | 0.112 | 530 х 350 х 700
ОМ-33/35-71У3(Т3) | 20-10-5-2,78-1,39 | 200; 380 | 36000-18000-9000-5000-2500 | 0.53 | 840 х 885 х 1190
ОМ-66/35-71У3 | 115-69-45 | 550-330-220 | 4700 | 0.75 | 900 х 950 х 1350
ИОМ-100/25-У3(Т3) | 25 | 200; 350 | 100000 | 0.505 | 760 х 900 х 1360
ИОМ-100/100-У3(Т3) | 100(85) | 200; 350 | 100000 | 0.99 | 835 х 970 х 1815