| Тип | Типовая мощность, кВА | Номинальные напряжения обмоток, В |  | Масса, т | Длина х ширина х высота, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичной | вторичной |  |  |
| ИОМ-7/12У3(Т3) | 12 | 220 | 2х7000 | 0,128 | 524 х 344 х 710 |
| ОМ-5/15-70У3(Т3) | 5 | 380-220 | 15000+10% | 0,112 | 530 х 350 х 700 |
| ОМ-33/35-71У3(Т3) | 20-10-5-2,78-1,39 | 200; 380 | 36000-18000-9000-5000-2500 | 0,53 | 840 х 885 х 1190 |
| ОМ-66/35-71У3 | 115-69-45 | 550-330-220 | 4700 | 0,75 | 900 х 950 х 1350 |
| ИОМ-100/25-У3(Т3) | 25 | 200; 350 | 100000 | 0,505 | 760 х 900 х 1360 |
| ИОМ-100/100-У3(Т3) | 100(85) | 200; 350 | 100000 | 0,99 | 835 х 970 х 1815 |

ОАО ХК «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

ТРАНСФОРМАТОРЫ ОДНОФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ